												










































ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

FNC3V22V/L
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Технический паспорт


Наименование изделия: Фильтр воздушный FNC3V22V
	
Серийный номер: ________________ 
	Дата изготовления: 202_ год
Фильтр воздушный FNC3V22V предназначен для очистки воздуха и газов от твердых (сухих) частиц пыли. 

Условия эксплуатации:
Фильтры FNC3V22V эксплуатируются при следующих условиях:
1) Максимально допустимая температура воздушного
потока:
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ: 60°С постоянная, 100°С максимальная
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ: -20°С
2)Максимально допустимое статическое напряжение корпуса фильтра:
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ: 750мм Н2О (0,075 бар – 7.5 КПа)
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ: -500мм Н2О (-0,05 бар – 6 КПа)
Оборудование не предназначено для эксплуатации в опасных условиях или с опасными материалами.

Технические характеристики

	Тип фильтра
	FNC3V22V

	Диаметр 
	800 мм

	Тип крепления
	Фланцевое 

	Количество фильтроэлементов
	14 шт.

	Тип фильтроэлементов 
	PP

	Площадь фильтрующей поверхности
	22 м2

	Тип очистки
	Вибрационная

	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь AISI4

	Тип площадочного вибратора
	MV 200/3 0,18 кВт.







Сведения о маркировке
На табличке (шильдике), крепленной на корпусе фильтра, приведена следующая информация:
[image: ]
	A) Год производства	
B) Тип оборудования
C) Серийный номер
	D) Вес
E) Соответствие EAC



Гарантийные обязательства
· Ресурс фильтра без замены фильтрующих элементов около 1 года, при правильном использовании и техническом обслуживании, описанном в инструкции по эксплуатации;
· Срок службы самого фильтра не определен;
· Срок хранения не определен;
· Поставщик оборудования гарантирует исправную работу фильтра в течение 1 года со дня приобретения при условии, что соблюдены правила эксплуатации, технического обслуживания и ухода, указанные в инструкции по эксплуатации;
· Неправильное обращение с изделием или нарушение режима эксплуатации, указанного в паспорте, освобождает компанию от гарантийных обязательств.
	Дата отгрузки:
	«__» ____________ 202_   г.

	Подпись:
	Кивишев П.С.                                    М.П.

	Продавец:
	ООО «Лидер»
105043, г. Москва, ул. 4-я Парковая д. 28, кв. 52

	Изготовитель:
	Hangzhou Jusheng Machinery&Equipment Co.
ROOM 402, #2 Building, ZJFortune Mansion, Monganshan Street, Hangzhou - Китай
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